## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {c71d8f87-be01-4aa0-b86e-bfb0167899ed}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | K20240309 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce sociálního zařízení v budově základní umělecké školy v Břidličné | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Břidličná | [8 empty] | Datum: |  | 2024-06-01 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Břidličná | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | 08085901 | [14 empty] | 0,01
|  |  | NORD STAVEBNÍ s.r.o., Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc | [12 empty] | DIČ: |  | CZ08085901 | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Karel Kovář | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Karel Kovář | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 1235352
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 1235352 |  |  |  |  | 259423.92
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 1494775.92
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | K20240309
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce sociálního zařízení v budově základní umělecké školy v Břidličné
| Místo: | [6 empty] | Břidličná | [6 empty] | Datum: |  | 2024-06-01
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Břidličná | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Karel Kovář |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | NORD STAVEBNÍ s.r.o., Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Karel Kovář
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 1235352 |  |  |  |  | 1494775.92 |  | 0 | 259423.92 | 0 | 259423.92 | 0 | 0 | 0 | 1235352 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {c71d8f87-be01-4aa0-b86e-bfb0167899ed} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | K20240309 |  |  |  | Rekonstrukce sociálního zařízení v budově základní umělecké školy v Břidličné | [6 empty] | 1235352 |  |  |  |  | 1494775.92 | STA | 0 | 259423.92 | 0 | 259423.92 | 0 | 0 | 0 | 1235352 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {c71d8f87-be01-4aa0-b86e-bfb0167899ed} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## K20240309 - Rekonstrukce ...
{c71d8f87-be01-4aa0-b86e-bfb0167899ed}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově základní umělecké školy v Břidličné
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Břidličná |  |  | Datum: | 2024-06-01
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Břidličná |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 08085901
|  | NORD STAVEBNÍ s.r.o., Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc |  |  |  | DIČ: | CZ08085901
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Karel Kovář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Karel Kovář |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 1235352
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 1235352 |  |  | 21% | 259423.92
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1494775.92
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově základní umělecké školy v Břidličné
Místo: |  |  | Břidličná |  |  | Datum: | 2024-06-01
Zadavatel: |  |  | Město Břidličná |  |  | Projektant: | Ing. Karel Kovář
Uchazeč: |  |  | NORD STAVEBNÍ s.r.o., Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Kovář
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 1235352 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 504377.46
| 01 VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 15000
| 02 ON - Ostatní náklady | [5 empty] | 7500
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 126701.42
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 20889.62
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 178028
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 50743.66
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 99469.94
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 6044.82
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 730974.54
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 64381.95
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 40444.23
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 153418.39
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 15419.34
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 63960.8
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 61415.92
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 27044.1
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 122723.81
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 162636.75
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 4601.75
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 14927.5
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově základní umělecké školy v Břidličné
Místo: |  |  | Břidličná |  |  | Datum: | 2024-06-01
Zadavatel: |  |  | Město Břidličná |  |  | Projektant: | Ing. Karel Kovář
Uchazeč: |  |  | NORD STAVEBNÍ s.r.o., Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Kovář
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1235352 |  |  |  |  | 0 |  | 21.1509 |  | 25.511 |  | D | -1 | [7 empty] | 1235352
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 504377.46 |  |  |  |  | 0 |  | 15.188 |  | 22.6575 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 504377.46
| D | 01 VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 15000
1 | K | VN 0001 | Provozní vlivy | soub | 1 | 6500 | 6500 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6500 | 4 | -646092784
2 | K | VN 0002 | Zařízení staveniště | soub | 1 | 5000 | 5000 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 4 | 510670837
3 | K | VN 0003 | Koordinační činnost | soub | 1 | 3500 | 3500 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3500 | 4 | -1761446716
| D | 02 ON | Ostatní náklady |  |  |  | 7500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 7500
4 | K | ON 0004 | Územní vlivy | soub | 1 | 2500 | 2500 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 4 | 700356869
5 | K | ON 0005 | Dokumentace skutečného provedení | soub | 1 | 3000 | 3000 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 4 | -866425881
6 | K | ON 0006 | Pojištění dodavatele a pojištění díla | soub | 1 | 2000 | 2000 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 4 | -1945590036
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 126701.42 |  |  |  |  | 0 |  | 9.3001 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 126701.42
7 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.079 | 12300 | 971.7 |  |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.0015437 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 971.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 971.7 | 4 | 1127105429
8 | M | 13010424 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm | t | 0.085 | 33200 | 2822 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2822 | 4 | 1984175581
9 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 100 mm | kus | 10 | 106 | 1060 |  |  | základní |  | 0 | 0.00249 | 0.0249 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1060 | 4 | 1373759090
10 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 33.12 | 741 | 24541.92 |  |  | základní |  | 0 | 0.06172 | 2.0442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 24541.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24541.92 | 4 | -2134379024
11 | K | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 90.13 | 1020 | 91932.6 |  |  | základní |  | 0 | 0.07921 | 7.1392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 91932.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91932.6 | 4 | -1217583109
12 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 40.4 | 133 | 5373.2 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.005252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5373.2 | 4 | 587571138
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 20889.62 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2477 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 20889.62
13 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných | m3 | 0.252 | 13900 | 3502.8 |  |  | základní |  | 0 | 2.4098 | 0.60726 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 3502.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3502.8 | 4 | -877578909
14 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 0.581 | 4740 | 2753.94 |  |  | základní |  | 0 | 2.502 | 1.4537 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2753.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2753.94 | 4 | -1072310995
15 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 10.32 | 719 | 7420.08 |  |  | základní |  | 0 | 0.00842 | 0.086894 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 7420.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7420.08 | 4 | -437844381
16 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 10.32 | 140 | 1444.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1444.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444.8 | 4 | 1606360818
17 | K | 417361221 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E) | t | 0.015 | 59200 | 888 |  |  | základní |  | 0 | 1.0519 | 0.015779 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 888 | 4 | 172056613
18 | K | 417361321 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 11 375 (EZ) | t | 0.08 | 61000 | 4880 |  |  | základní |  | 0 | 1.0519 | 0.084153 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4880 | 4 | -1968137437
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 178028 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6402 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 178028
19 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 246.5 | 280 | 69020 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 1.0797 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 69020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69020 | 4 | 1759847877
20 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 88.5 | 369 | 32656.5 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 1.6266 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 32656.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32656.5 | 4 | -974772151
21 | K | 612325111 | Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 8.9 | 1060 | 9434 |  |  | základní |  | 0 | 0.0382 | 0.33998 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9434 | 4 | -409128630
22 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.05 | 6350 | 317.5 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.11505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317.5 | 4 | 1799233837
23 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 16 | 445 | 7120 |  |  | základní |  | 0 | 0.01777 | 0.28432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 7120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7120 | 4 | -1781723556
24 | M | 55331430 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 10 | 3710 | 37100 |  |  | základní |  | 0 | 0.01201 | 0.1201 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 37100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37100 | 4 | 1717187432
25 | M | 55331431 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 4 | 3710 | 14840 |  |  | základní |  | 0 | 0.01225 | 0.049 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 14840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14840 | 4 | -1236995510
26 | M | 55331433 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 2 | 3770 | 7540 |  |  | základní |  | 0 | 0.01272 | 0.02544 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7540 | 4 | 1707323339
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 50743.66 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 22.6575 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 50743.66
27 | K | 949121112 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada | 2 | 331 | 662 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 662 | 4 | -2141748248
28 | K | 949121212 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 | sada | 80 | 20.2 | 1616 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1616 | 4 | -1807117219
29 | K | 952902021 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením | m2 | 80 | 4.17 | 333.6 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333.6 | 4 | 517370002
30 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 43.3 | 151 | 6538.3 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 11.3013 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 6538.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6538.3 | 4 | -1777572
31 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 27.1 | 85.6 | 2319.76 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.9485 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2319.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2319.76 | 4 | -308616610
32 | K | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 42.9 | 123 | 5276.7 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 2.4453 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5276.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5276.7 | 4 | -1679102023
33 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 6.4 | 397 | 2540.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.4864 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2540.8 | 4 | 1867711637
34 | K | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm | kus | 10 | 67.7 | 677 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.04 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 677 | 4 | -652547323
35 | K | 972054241 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 14 | 354 | 4956 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.448 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4956 | 4 | 1366027817
36 | K | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm | m | 48 | 86.7 | 4161.6 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.096 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 4161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4161.6 | 4 | -2085790547
37 | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | m | 46 | 162 | 7452 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.874 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7452 | 4 | -1957639080
38 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 88.5 | 127 | 11239.5 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 6.018 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 11239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11239.5 | 4 | 1836825183
39 | K | 979031122 | očištění dlaždic | m2 | 15.8 | 188 | 2970.4 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2970.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2970.4 | 4 | -1865124102
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 99469.94 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 99469.94
40 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 25.511 | 1000 | 25511 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 25511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25511 | 4 | -1933308904
41 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 25.511 | 296 | 7551.26 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 7551.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7551.26 | 4 | 1695789658
42 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 994.929 | 12.9 | 12834.58 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 12834.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12834.58 | 4 | -1040086081
43 | K | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 25.511 | 2100 | 53573.1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 53573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53573.1 | 4 | -1921494440
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 6044.82 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 6044.82
44 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 15.188 | 398 | 6044.82 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 6044.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6044.82 | 4 | 2141114130
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 730974.54 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9629 |  | 2.8535 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 730974.54
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 64381.95 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11194 |  | 0.90328 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 64381.95
45 | K | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | m | 18 | 189 | 3402 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.26856 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3402 | 16 | 2033387466
46 | K | 721140806 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 | m | 11 | 263 | 2893 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 0.33715 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2893 | 16 | 169250650
47 | K | 721160802 | Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačních do DN 100 | m | 13 | 85 | 1105 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00669 | 0.08697 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1105 | 16 | -472887703
48 | K | 721160806 | Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačních přes 100 do DN 200 | m | 13 | 122 | 1586 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0.2106 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1586 | 16 | 1967911490
49 | K | 721173722 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40 | m | 4 | 359 | 1436 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1436 | 16 | 394117803
50 | K | 721173723 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50 | m | 14 | 393 | 5502 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.00658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 16 | 1835095443
51 | K | 721173746 | Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 100 | m | 36 | 673 | 24228 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 24228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24228 | 16 | -409466304
52 | K | 721173747 | Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 125 | m | 26 | 802 | 20852 |  |  | základní |  | 0 | 0.00192 | 0.04992 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 20852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20852 | 16 | -106710018
53 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2 | 91.2 | 182.4 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182.4 | 16 | -2136895072
54 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2 | 101 | 202 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | 16 | -1971245310
55 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 4 | 150 | 600 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 16 | 1726891673
56 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 80 | 28.7 | 2296 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2296 | 16 | 60556663
57 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.112 | 871 | 97.55 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 97.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.55 | 16 | 454598233
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 40444.23 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0866 |  | 0.00224 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 40444.23
58 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 8 | 23.8 | 190.4 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00224 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190.4 | 16 | -1414819147
59 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 10 | 377 | 3770 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3770 | 16 | 1505550231
60 | K | 722174004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | m | 44 | 542 | 23848 |  |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.06336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 23848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23848 | 16 | 464308481
61 | K | 722181222 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 54 | 83.3 | 4498.2 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4498.2 | 16 | 1876693400
62 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 6 | 247 | 1482 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1482 | 16 | 496796189
63 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 2 | 262 | 524 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 524 | 16 | -1967614647
64 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 54 | 60 | 3240 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3240 | 16 | 1639037123
65 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 54 | 52.3 | 2824.2 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2824.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2824.2 | 16 | 1845571968
66 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.087 | 775 | 67.43 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 67.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.43 | 16 | 581895468
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 153418.39 |  |  |  |  | 0 |  | 0.41808 |  | 0.87341 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 153418.39
67 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 9 | 250 | 2250 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.17397 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2250 | 16 | -659678096
68 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 2 | 6370 | 12740 |  |  | základní |  | 0 | 0.02894 | 0.05788 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 12740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12740 | 16 | 1511666228
69 | K | 725112182 | Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý | soubor | 6 | 6000 | 36000 |  |  | základní |  | 0 | 0.03192 | 0.19152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36000 | 16 | -582140160
70 | K | 725121013 | Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí bateriové | soubor | 4 | 6970 | 27880 |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.00844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 27880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27880 | 16 | 2143270083
71 | K | 725122817 | Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem | soubor | 8 | 104 | 832 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01107 | 0.08856 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 832 | 16 | 971592758
72 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 4 | 165 | 660 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.07784 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 660 | 16 | 1174714860
73 | K | 725211615 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm | soubor | 4 | 5360 | 21440 |  |  | základní |  | 0 | 0.01773 | 0.07092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 21440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21440 | 16 | 1537568451
74 | K | 725230811 | Demontáž bidetů diturvitových | soubor | 2 | 260 | 520 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0176 | 0.0352 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520 | 16 | -403456279
75 | K | 725291211 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý | soubor | 4 | 85 | 340 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 340 | 16 | 1091118719
76 | K | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 4 | 450 | 1800 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 16 | -973055120
77 | K | 725291521 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů | soubor | 8 | 650 | 5200 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5200 | 16 | -737740991
78 | K | 725330840 | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových | soubor | 1 | 265.55 | 265.55 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.0188 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 265.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.55 | 16 | -575677317
79 | K | 725530823 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l | soubor | 3 | 383 | 1149 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.465 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1149 | 16 | -550843728
80 | K | 725532114 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V | soubor | 2 | 15800 | 31600 |  |  | základní |  | 0 | 0.03634 | 0.07268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 31600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31600 | 16 | 1909751224
81 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 8 | 284 | 2272 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2272 | 16 | 2005902677
82 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 9 | 99.2 | 892.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01404 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 892.8 | 16 | -755480131
83 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 4 | 1800 | 7200 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7200 | 16 | -1204967698
84 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.418 | 902 | 377.04 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 377.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 377.04 | 16 | -842821125
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 15419.34 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00123 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 15419.34
85 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 5 | 91.4 | 457 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 457 | 16 | 1091017937
86 | K | 741112101 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | kus | 3 | 183 | 549 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 549 | 16 | -1866216698
87 | K | 741122005 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2 | m | 56 | 37.7 | 2111.2 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2111.2 | 16 | 1154989128
88 | M | 34109517 | kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x2,5mm2 | m | 56 | 25.2 | 1411.2 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1411.2 | 16 | 1818635692
89 | M | 34571457 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem | kus | 5 | 13.4 | 67 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 16 | -1684704044
90 | M | 34571521 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 3 | 67.5 | 202.5 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202.5 | 16 | -2076292577
91 | M | 34571551 | víčko krabic z PH, D 80mm | kus | 8 | 8.56 | 68.48 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 68.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68.48 | 16 | 1536675670
92 | M | 34535000 | spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky | kus | 3 | 75.5 | 226.5 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226.5 | 16 | 1593726158
93 | K | 741132103 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 | kus | 9 | 95.4 | 858.6 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 858.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 858.6 | 16 | -1621485517
94 | K | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 3 | 140 | 420 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 | 16 | 1338618437
95 | K | 741371004 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 2 | 418 | 836 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836 | 16 | 147400207
96 | K | 741378003 | Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu | kus | 4 | 252 | 1008 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1008 | 16 | -1586252495
97 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1 | 7200 | 7200 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7200 | 16 | 1351422799
98 | K | 998741103 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.001 | 3860 | 3.86 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 16 | -1110866792
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 63960.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11524 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 63960.8
99 | K | 751111131 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm | kus | 6 | 226 | 1356 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1356 | 16 | -1088674953
100 | M | 42914130 | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu 12V bezpečnostní provedení IP57 7W D 100mm | kus | 6 | 2420 | 14520 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14520 | 16 | 37965376
101 | M | 42917521 | spona rychloupínací D 125mm | kus | 12 | 299 | 3588 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3588 | 16 | -617233352
102 | K | 751322011 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm | kus | 12 | 154 | 1848 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1848 | 16 | 1519689818
103 | M | 42972201 | ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm | kus | 12 | 204 | 2448 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2448 | 16 | 1677930864
104 | K | 751398041 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm | kus | 6 | 309 | 1854 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1854 | 16 | 843837206
105 | M | 42972901 | žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm | kus | 6 | 1780 | 10680 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 10680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10680 | 16 | -1761621915
106 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 18 | 874 | 15732 |  |  | základní |  | 0 | 0.00344 | 0.06192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 15732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15732 | 16 | 1933267107
107 | M | 42981097 | trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm | m | 18 | 217 | 3906 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0324 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3906 | 16 | 503939391
108 | M | 42981237 | spojka potrubí kruhového vnější Pz D 125mm | kus | 10 | 63.9 | 639 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 639 | 16 | 806554977
109 | K | 751514262 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 12 | 160 | 1920 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1920 | 16 | -1952156599
110 | M | 42981425 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/100mm | kus | 12 | 276 | 3312 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3312 | 16 | 1900070256
111 | K | 751572102 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | m | 12 | 148 | 1776 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1776 | 16 | -183260996
112 | K | 998751101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | t | 0.115 | 3320 | 381.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 381.8 | 16 | 1373697352
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 61415.92 |  |  |  |  | 0 |  | 0.222 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 61415.92
113 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 14 | 858 | 12012 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12012 | 16 | 1660023218
114 | M | 61162072 | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm | kus | 10 | 2920 | 29200 |  |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.13 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29200 | 16 | 148935089
115 | M | 61162073 | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus | 4 | 2940 | 11760 |  |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11760 | 16 | 2002168077
116 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 | 931 | 1862 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1862 | 16 | 1394941663
117 | M | 61162075 | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 2 | 3140 | 6280 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6280 | 16 | 1085003034
118 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.222 | 1360 | 301.92 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 301.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301.92 | 16 | 949873359
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 27044.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.0746 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 27044.1
119 | K | 767132812 | Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti | m2 | 59.7 | 453 | 27044.1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 1.0746 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 27044.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27044.1 | 16 | -1064857284
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 122723.81 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1538 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 122723.81
120 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 68.22 | 50 | 3411 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.020466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3411 | 16 | -421786
121 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 46.2 | 134 | 6190.8 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.019866 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6190.8 | 16 | 2036774774
122 | M | 59761184 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m | 51 | 507 | 25857 |  |  | základní |  | 0 | 0.00198 | 0.10098 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 25857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25857 | 16 | 1939357274
123 | K | 771574417 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 68.225 | 650 | 44346.25 |  |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.36159 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 44346.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44346.25 | 16 | -535848707
124 | M | 59761174 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 75.042 | 550 | 41273.1 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 1.6509 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 41273.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41273.1 | 16 | 1468268039
125 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.154 | 764 | 1645.66 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1645.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1645.66 | 16 | -1251859719
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 162636.75 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7434 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 162636.75
126 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 120.24 | 50 | 6012 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.036072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6012 | 16 | -720696740
127 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 120.24 | 700 | 84168 |  |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.63727 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 84168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84168 | 16 | -1682679199
128 | M | 59761040 | obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 132.264 | 400 | 52905.6 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 1.6665 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 52905.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52905.6 | 16 | -958585060
129 | K | 781477114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 120.24 | 50.7 | 6096.17 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6096.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6096.17 | 16 | -88493730
130 | K | 781492111 | Obklad - dokončující práce montáž profilu kladeného do malty rohového | m | 30.8 | 180 | 5544 |  |  | základní |  | 0 | 0.00611 | 0.18819 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5544 | 16 | -1085811568
131 | M | 28342001a | lišta ukončovací z PVC 8mm | m | 32.34 | 30.4 | 983.14 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.009702 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 983.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983.14 | 16 | -2069891225
132 | K | 781492151 | Obklad - dokončující práce montáž profilu kladeného do malty ukončovacího | m | 32 | 119 | 3808 |  |  | základní |  | 0 | 0.00611 | 0.19552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3808 | 16 | -545051033
133 | M | 28342001 | lišta ukončovací z PVC 8mm | m | 33.6 | 30.4 | 1021.44 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.01008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1021.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1021.44 | 16 | 1621567537
134 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.743 | 765 | 2098.4 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2098.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2098.4 | 16 | 1121236477
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 4601.75 |  |  |  |  | 0 |  | 0.004427 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 4601.75
135 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 11.65 | 134 | 1561.1 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.001631 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1561.1 | 16 | -1678905453
136 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 11.65 | 129 | 1502.85 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.001398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1502.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1502.85 | 16 | 1045506312
137 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 11.65 | 132 | 1537.8 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.001398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1537.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1537.8 | 16 | 1848321270
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 14927.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10617 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 14927.5
138 | K | 784181111 | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 212.34 | 27 | 5733.18 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.044591 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5733.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5733.18 | 16 | 1671907950
139 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 212.34 | 43.3 | 9194.32 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.061579 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9194.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9194.32 | 16 | -1962990698